## BIEs
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [8 empty] | Nombre:
Dirección:
Nombre del Representante de la Instalación:
Cargo del Representante de la Instalación:
DNI:
Responsable de Sistemas de PCI:
Cargo del Responsable de Sistemas de PCI:
DNI:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [9 empty] | Trimestral
Semestral
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [8 empty] | Nombre ultima Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del ultimo técnico autorizado 1:
Nombre del ultimo técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [8 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
1.- INSPECCION VISUAL
| PE | [16 empty] | BIEN | MAL
1.1. | T/A |  | ¿Tienen las BIES marcado CE o marca de conformidad o evaluación técnica favorable?
1.2. | T/A |  | Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible y legible
1.3. | T/A |  | ¿Están señalizadas?
1.4. | T/A |  | ¿Son accesibles?
1.5. | T/A |  | ¿Están a menos de 50 m de la BIE más próxima?
1.6. | T/A |  | ¿Están los elementos metálicos libres de corrosiones visibles que puedan afectar a su funcionamiento?
1.7. | T/A |  | ¿Están los cristales de la BIE intactos y con su identificación de “Rómpase en caso de incendios”?
1.8. | T/A |  | El manómetro de la BIE ¿está marcando presión?
1.9. | T/A |  | ¿Está el conjunto limpio para un manejo adecuado?
1.10. | T/A |  | ¿Están las bisagras y cierre del armario convenientemente engrasados?
2. LISTADO BIES (PE: Trimestral / Anual)
Nº Equipo /Nº Serie |  |  |  |  | Tipo |  |  | Marca |  | Modelo |  |  | Fecha Fabric. |  | Fecha Ultimo Retimbr. | Ubicación | Incidencias y Observaciones
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  |  | En |  |  |  |  | , a |  |  | de |  |  | de
|  |  |  | Conforme Representante de la Instalación | [9 empty] | Conforme Responsable sistemas PCI