## Señalizacion
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [7 empty] | Nombre:
Dirección:
Nombre del Representante de la Instalación:
Cargo del Representante de la Instalación:
DNI:
Responsable de Sistemas de PCI:
Cargo del Responsable de Sistemas de PCI:
DNI:
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [8 empty] | Trimestral
Semestral
|  | DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [7 empty] | Nombre ultima Empresa Mantenedora:
Registro Industria:
Nombre del ultimo técnico autorizado 1:
Nombre del ultimo técnico autorizado 2:
|  | FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA: | [7 empty] | Del día _____ de _____ al día _____ de _______ del 20___
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, S - Semestral
1.- INSPECCION VISUAL
| PE | [14 empty] | BIEN | MAL
1.1. | T/A |  | ¿Están todos los medios de protección correctamente señalizados?
1.2. | T/A |  | En el caso de los medios de protección estén situados dentro de un armario, ¿la señalización está colocada de manera visible inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo?
1.3. | T/A |  | ¿Todos los pictogramas cumplen con los indicados en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios establecidos en la misma norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?
1.4. | T/A |  | ¿Toda la señalización es fotoluminiscente o está alimentada eléctricamente?
1.5. | T/A |  | ¿Su emplazamiento está correctamente iluminado?
1.6. | T/A |  | En el caso de sistemas de señalización fotoluminiscente, ¿están identificados según UNE 23035-4?
1.7. | T/A |  | En el caso de sistemas de señalización fotoluminiscente en centros que requieran de Plan de Autoprotección, ¿las señales están identificadas con la categoría A?
1.8. | T/A |  | En el caso de sistemas de señalización alimentados eléctricamente, ¿están identificados con el marcado CE?
1.9. | T/A |  | ¿Están señalizados todos los hidrantes de zonas con peligro de heladas, añadiendo la información sobre la necesidad de extraer el agua de la columna después de cada utilización?
1.10. | T/A |  | ¿Están señalizadas todas las columnas secas con el texto “USO EXCLUSIVO BOMBEROS” cumpliendo con lo indicado en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios establecidos en dicha norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?
1.11. | T/A |  | ¿Están señalizadas todas las columnas secas identificando las plantas y/o zonas a las que da servicio cada toma de agua, así como su presión máxima de servicio, cumpliendo con lo indicado en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios establecidos en dicha norma, o en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?
1.12. | T/A |  | ¿Los planos de evacuación cumplen con la UNE 23032?
2. LISTADO SEÑALIZACON FOTOLUMINISCENTE (PE: Trimestral / Anual)
Nº Equipo /Nº Serie |  |  |  |  | Tipo |  |  | Clase | Descripción |  |  |  | Fecha Fabric. | Ubicación | Incidencias y Observaciones
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
2. LISTADO SEÑALIZACON FOTOLUMINISCENTE (PE: Trimestral / Anual)
Nº Equipo /Nº Serie |  |  |  |  | Tipo |  |  | Clase | Descripción |  |  |  | Fecha Fabric. | Ubicación | Incidencias y Observaciones
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  |  | En |  |  |  |  | , a |  | de |  | de
|  |  |  | Conforme Representante de la Instalación | [7 empty] | Conforme Responsable sistemas PCI